## Slide 1
Наименование дипломного проекта (работы)
Разработал:
Руководитель:

## Slide 2
Цели проекта (работы)
Технические
Рассмотреть назначение и техническую характеристику оборудования ДДК-3, автоматизацию управления поточно-транспортными системами
Экономические
  Произвести расчет трудоемкости работ по обслуживанию оборудования и расчет численности персонала
Произвести расчёт мощности главных двигателей поточно-транспортной системы и выбор трансформатора УПП ДДК-3
  Произвести расчет фонда заработной платы, расхода вспомогательных материалов, платы за пользование электроэнергией, амортизации основных средств
  Составить сводную смету затрат на обеспечение электроснабжения участка.

## Slide 3
Цели проекта (работы)
Технические
Экономические
Расчет стоимости основных и вспомогательных материалов
Расчет осветительной сети, токов к.з
Расчет токов к.з. Выбор аппаратов защиты в сети напряжением до 1000В
Составление сводной сметы затрат
Расчёт технико-экономических показателей
Выбрать категорию по надежности электроснабжения

## Slide 4
Расвумчоррский рудник КФ АО «Апатит»

## Slide 5
План осветительной сети

## Slide 6
Вид масла | минеральное | синтетическое | Экологическое биоразлагаемое
Цена | 32 915 руб. | 30 757 руб. | 373 373 руб.
Электростойкость | 280 кВ/м | 280 кВ/м | 280 кВ/м
Экология | - | - | +
Механические примеси | - | - | -
Влагосодержания масла | 0,2% | 0,2% | 0,2%
Газосодержащие масла | 1-2% | 1-2% | 0,1%
Рабочая температура | от 25 до 140 °C | от 190 до - 45ºС | от 40 до -45 ºС
Давление атм. | + | + | +
Таблица - Виды трансформаторного масла
Технические параметры изоляционных масел

## Slide 7
Однолинейная схема электроснабжения

## Slide 8
Альтернативные источники электроэнергии
Гелиоэлектрические станции
Гидроэнергетика
Ветровые установки
Геотермальная энергетика

## Slide 9
Расчет стоимости проекта

## Slide 10
Расчет стоимости проекта
Chart: 
| Затраты на вспомогательные материалы и запчасти | Затраты на электроэнергию | Затраты на заработную плату | Отчисления от фонда заработной платы в Фонды социального страхования | Амортизационные отчисления
Продажи | 0.008 | 0.113 | 0.357 | 0.089 | 0.433

## Slide 11
Иванов Иван Иванович
E-mail: ivanov@mail.ru
Тел. +7(123)456-78-99